## 1 E.1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：萧县交通投资有限责任公司办公楼改造（土建） |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 |  | 65.530
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 2637.160
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 302.520
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 45.500
5 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 963.720
6 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 148.390
7 | 011610001001 | 门窗拆除 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 174.420
8 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度级：200厚蒸压加气块 2、砂浆强度级：M10水泥砂浆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 |  | 20.230
10 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度级：100厚蒸压加气块 2、砂浆强度级：M10水泥砂浆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 |  | 81.300
11 | 010503004001 | 圈梁 | 1、卫生间防水反坎 2、C20 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 |  | 0.640
12 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土强度等级：C20 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 |  | 1.060
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢 直径10以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t |  | 0.100
14 | WB010401018001 | 钢丝网砌筑砂浆抹带 | 1、加气块墙体满贴钢丝网 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 1234.520
15 | 010801001001 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、五金品种、规格：含合页、门锁等所有五金 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 79.420
16 | 010801001002 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、五金品种、规格：含合页、指纹锁等所有五金 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 2.200
17 | 010801001003 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、五金品种、规格：含合页、门锁等所有五金 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 13.200
18 | WB010805006001 | 固定无框玻璃窗 | 1、一层落地窗，尺寸详见图纸 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 22.060
19 | 010807001001 | 金属窗 | 1、户内新增窗 2、尺寸详见图纸 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 9.000
20 | 010807005001 | 金属格栅（防盗）窗 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 320.000
21 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、厨卫地面墙面防水 2、1.5mm厚聚氨酯涂膜防水 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 194.810
22 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、部位：卫生间 2、10厚300*300地砖面层，DTG砂浆擦缝 3、防水隔离层（另计） 4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 5、刷界面剂一道 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 46.430
23 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、部位：厨房 2、10厚600*600地砖面层，DTG砂浆擦缝 3、防水隔离层（另计） 4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 5、刷界面剂一道 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 40.700
24 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、部位：一层其他地面 2、10厚800*800地砖面层，进口防水同色专业美缝剂填缝 3、30mm厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、刷界面剂一道 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 495.690
25 | 011104002001 | 木（复合）地板 | 1、部位：二、三层地面 2、15厚实木多层复合地板 3、5厚减震浮铺防潮垫 4、双层18厚B1阻燃板基层 5、L50*5热镀锌角钢@500 6、M14膨胀螺栓 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 920.400
26 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m |  | 245.450
27 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m |  | 638.000
28 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、部位：楼梯面 2、10厚800*800地砖面层 3、30mm厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、刷界面剂一道 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 100.800
29 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、部位：厨卫 2、10厚陶瓷瓷砖，DTG砂浆勾缝 3、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 4、9厚DP M15砂浆打底照片 5、界面剂甩毛 6、加气混凝土砌块 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 180.780
30 | 011406001001 | 涂料墙面 | 1、部位：除厨卫外墙面 2、乳胶漆内墙涂料一道，罩光乳胶涂料一道 3、刮腻子三遍，封闭底涂料一道 4、15厚1：3水泥砂浆打底 5、钢丝网片（另计） 6、界面剂甩毛 7、加气混凝土砌块 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 2535.810
31 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、部位：三层会议室 2、木饰面 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 13.160
32 | 011207001002 | 石膏板墙面 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 162.200
33 | WB011406001001 | 外墙真石漆 | 1、与原外墙一致 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 64.800
34 | WB011302005001 | 铝合金吊顶 | 1、部位：厨卫天棚 2、铝合金方格 3、50*19*0.6次龙骨@300 4、50*19*0.6横撑龙骨插挂件@300 5、C60*27*1.2主龙骨配套挂件@≤1000mm 6、直径8镀锌螺杆吊筋配吊件@≤1000mm 7、上空刷深灰色无机涂料 8、钢筋混凝土楼板 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 70.510
35 | WB011302005002 | 硅钙板吊顶 | 1、部位：除厨卫外天棚 2、一底两度无机涂料面层 3、2厚与产品配套腻子满批两遍随磨光 4、涂钉眼刷防锈漆，阴阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 5、9厚硅钙板，专用不锈钢或配套自攻螺钉拧牢 6、轻钢龙骨标准骨架 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 1185.000
36 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m |  | 2.100
37 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、复合树脂板隔断，详见16J914-1-XT9 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 50.340
38 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、详见16J914-1-XT11 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 1.100
39 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、详见16J914-1-3/XT25 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 2.200
40 | 010401012001 | 零星砌体 | 卫生间蹲坑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000
41 | 011204001001 | 一层大厅背景墙 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000
42 | WB011508001001 | LED显示屏 | 1、尺寸：3300*1530 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000
43 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁模板 2、含钢筋混凝土模板及支架的制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输、清理模板粘结物、杂物、刷隔离剂等一切费用由投标人综合考虑、自行报价 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 5.670
44 | 011702009001 | 过梁 | 1、过梁模板 2、含钢筋混凝土模板及支架的制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输、清理模板粘结物、杂物、刷隔离剂等一切费用由投标人综合考虑、自行报价 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 17.140
45 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、部位：砌筑脚手架 2、搭设方式：投标人依据施工组织设计及规范配置 3、搭设高度：3.6m以内 4、投标单位根据现有的图纸资料、招标文件和施工规范等资料，充分考虑，综合报价，中标后不得调整 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 166.900
46 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | 1、含砌体、梁、柱及墙梁柱面装饰等 2、脚手架材质：钢管 3、搭设高度：详见图纸，综合考虑 4、投标单位根据现有的图纸资料、招标文件和施工规范等资料，充分考虑，一次性报价，中标后不得调整 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 2485.810
47 | WB011703002001 | 装饰垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：详见图纸设计 | 项 |  | 1.000
以上报价含9%税，除甲供材料外包工包料合计 元